УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Частное учреждение здравоохранения «Больница  «РЖД-Медицина» города Выборг»

________________ О.С.Карасев

«10» июня  2019 г.

Извещение о проведении запроса ценовых котировок

Лот № 5-04062019 на право заключения договора на ремонт кабинетов стоматологии и офтальмологии

в  ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Выборг»

| Параметры процедуры закупки | Условия проводимой закупки |
| --- | --- |
| Адрес сайта для публикации в сети Интернет | Настоящее извещение и документация размещены на сайте WWW.ubvyborg.ru от 10.06.2019 года (раздел «Закупки»). |
| Вид процедуры | Запрос ценовых котировок. Требования Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не распространяются на закупки, осуществляемые ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Выборг». Настоящее извещение не должно расцениваться в качестве объявления о проведении торгов или приглашения принять участие в торгах, а также не должно рассматриваться как оферта или приглашение делать оферты. Соответственно, статьи 437, 447 - 449 Гражданского кодекса Российской Федерации к проводимому отбору контрагентов не применяются. Эти процедуры также не являются публичным конкурсом и не регулируются статьями 1057 - 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, проведение данных процедур не накладывает на ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Выборг» гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем таких процедур или иным участником закупки. Кроме того, учреждение сохраняет за собой право по собственному усмотрению отказаться от принятия всех предложений и от проведения процедуры. Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 02 апреля 2018г. № ЦДЗ-35, размещенного на сайте заказчика. |
| Заказчик | Заказчик: Заказчиком запроса котировок является ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Выборг» Почтовый адрес Заказчика: 188810, г. Выборг Ленинградское шоссе, д.23 Адрес электронной почты: uzlovaja@mail.ru Номер телефона: 8 (81378) 22-747 Ответственное лицо Заказчика: Евлампиев Александр Михайлович – заведующий хозяйственной частью. |
| Обеспечение заявок | Обеспечение заявок не предусмотрено. |
| Обеспечение исполнения договора | Обеспечение договора не предусмотрено. |
| Предмет процедуры закупки | Ремонт кабинетов стоматологии и офтальмологии в ЧУЗ РЖД - Медицина г. Выборг |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | 188810, г. Выборг Ленинградское шоссе, д.23 |
| Начальная (максимальная) цена договора | 2 500 000,00 ( Два миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек. С учетом НДС и других расходов Подрядчика, необходимых для выполнения обязательств по договору. |
| Срок место и порядок предоставления документации о закупке | С документацией запроса котировок можно ознакомиться на сайте www.ubvyborg.ru (раздел «Закупки»). Плата за предоставление документации не взимается. Документация доступна для ознакомления на сайте с момента ее опубликования без ограничений. |
| Срок подачи заявок | Дата начала подачи заявок – с момента опубликования извещения и документации запроса предложений на сайте учреждения www.okbtver.ru (раздел «Закупки»). Дата окончания срока подачи заявок: 13.06.2019 г. в 10:00 по местному времени Заказчика. Заявки на участие в запросе предложений должны в обязательном порядке содержать документы, предоставляемые в составе заявки по адресу: 188810, г. Выборг Ленинградское шоссе, д.23 (в рабочие дни с 8:00 до 16:00) по местному времени Заказчика. Заявки подаются в письменном виде, в запечатанных конвертах, с номерами извещения о проведении запроса предложений, наименованием и адресом организации, прошитые и заверенные печатью. При проходе в здание необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. |
| Место и дата вскрытия заявок | Вскрытие заявок осуществляется по истечении срока подачи заявок 14.06.2019 в 11:00 по местному времени Заказчика, по адресу: 188810, г. Выборг Ленинградское шоссе, д.23 |
| Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки | Рассмотрение заявок осуществляется «14» июня 2019 г. в 16:00 часов по московскому времени по адресу: 188810, г. Выборг Ленинградское шоссе, д.23 |
| Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ и услуг. |
| Право отказа от проведения процедуры | Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки. |
| Источник финансирования | Собственные средства ЧУЗ. |
| Публикация протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок по существу | Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается членами комиссии или объединенной комиссией и размещается на официальном сайте не позднее 2 дней с даты подписания указанного протокола членами комиссии или членами объединенной комиссией. |
| Место поставки товара/выполнения работ/оказания услуг | 188810, г. Выборг Ленинградское шоссе, д.23 |
| Сроки поставки товара/выполнения работ/оказания услуг | Согласно договору. |
| Условия поставки товара/выполнения работ/оказания услуг | Согласно договору. |
| Форма и порядок оплаты поставки товара/выполнения работ/оказания услуг | Оплата осуществляется безналичным путем. Оплата стоимости работ производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами актов приемки выполненных работ по форме КС-2, справки КС-3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Авансирование не предусмотрено. |
| Обязательные требования к участникам запроса котировок | 1. Отсутствие информации об участнике в реестре недобросовестных поставщиков, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющим функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица; 2. Соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора, либо соответствие таким требованиям субподрядной организации; 3. Не проведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 4. Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 5. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 6. Отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 7. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты; 8. Отсутствие между участником закупки и заказчиком и/или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. |
| Перечень документов, подтверждающих соответствие Участников требованиям настоящей Документации о запросе котировок (в том числе для субподрядчиков/соисполнителей Участника) | 1. Сканированные документы, заверенные печатью и руководителем участника размещения заказа: ( Устав; ( Свидетельство о регистрации; ( Свидетельство о присвоении ОГРН; ( Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; ( Документ, подтверждающий полномочия руководителя; ( Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее, чем за 6 месяцев до даты начала подачи заявок; ( Выписка из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей), выданная не ранее, чем за 6 месяцев до даты начала подачи заявок; ( Бухгалтерская отчетность за последний завершенный отчетный период; ( Справка по форме № 4 ФСС; ( Свидетельство о членстве в СРО (в соответствии с п.10.1 приказа Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. № 624); ( Лицензия МЧС на производство работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения 6 пожарной безопасности зданий и сооружений (выполнение работ по огнезащите материалов, изделий, конструкций). 2. Справки о не проведении ликвидации, процесса банкротства, не приостановлении деятельности, об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам . |
| Инструкция по заполнению заявки (характеристики товара) | При заполнении заявки следует использовать общепринятые обозначения и наименования, избегать формулировок, допускающих неоднозначное толкование. Если в документации запроса котировок описание и/или значение показателя технических и функциональных характеристик товара сопровождается словами «не менее», «не более», «не ниже», «не выше», «свыше», «выше», «ниже», «более», «менее», «больше», «меньше», «превышать», «>», «<», «≥», «≤», то участник закупки указывает конкретный (точный) параметр показателя технических и функциональных характеристик товара без указания слов «не менее», «не более», «не ниже», «не выше», «свыше», «выше», «ниже», «более», «менее», «больше», «меньше», «превышать», «>», «<», «≥», «≤». |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА В ПОМЕЩЕНИИ КАБИНЕТОВ  № 32,33,34,35,36,37 в ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Выборг.

| №пп | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Формула подсчета | Единица измерения | Количество | Дефект(степень износа) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | Раздел 1. Общестроительные работы |
| Полы |
| 1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов |  | 100 м плинтуса | 0.9 |  |  |
| 2 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного |  | 1 т груза | 0.099 |  |  |
| 3 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см ДЕМОНТАЖ |  | 100 м2 покрытия | 0.784 |  |  |
| 4 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного |  | 1 т груза | 2.77 |  |  |
| 5 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина |  | 100 м2 покрытия | 0.2 |  |  |
| 6 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного |  | 1 т груза | 0.094 |  |  |
| 7 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ДЕМОНТАЖ |  | 100 м2 стяжки | 0.984 |  |  |
| 8 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 ДЕМОНТАЖ (до толщ. 70 мм) |  | 100 м2 стяжки | 0.984 |  |  |
| 9 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного |  | 1 т груза | 8.2656 |  |  |
| 10 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки | 0.984 |  |  |
| 11 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщ. 70 мм) |  | 100 м2 стяжки | 0.984 |  |  |
| 12 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см |  | 100 м2 покрытия | 0.984 |  |  |
| 12.1 | Клей плиточный «Юнис Гранит» |  | кг | -1180.8 |  |  |
| 12.2 | Клей плиточный «Ceresit» CM17 |  | кг | 1180.8 |  |  |
| 12.3 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм |  | м2 | -100.368 |  |  |
| 12.4 | Гранит керамический многоцветный |  | м2 | 100.368 |  |  |
| 12.5 | Грунтовка CAPAROL |  | л | 15.9408 |  |  |
| 12.6 | Рейки деревянные 8х18 мм |  | м3 | 0.0098 |  |  |
| 13 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих |  | 100 м плинтуса | 0.099 |  |  |
| Потолок |
| 14 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля ДЕМОНТАЖ |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0.784 |  |  |
| 15 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного |  | 1 т груза | 0.3348 |  |  |
| 16 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков |  | 100 м2 облицовки | 0.2 |  |  |
| 17 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного |  | 1 т груза | 0.15 |  |  |
| 18 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0.984 |  |  |
| Стены |
| 19 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) одним слоем с дверным проемом ДЕМОНТАЖ (прим. облицовки стеновыми панелями по металлическому каркасу включая дверные откосы) |  | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 2.9 |  |  |
| 20 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного |  | 1 т груза | 2.175 |  |  |
| 21 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) одним слоем с дверным проемом (прим. облицовка стеновыми панелями по металлическому каркасу включая дверные откосы) |  | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 2.9 |  |  |
| 21.1 | Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 10 мм |  | м2 | -324.8 |  |  |
| 21.2 | Панели стеновые декоративные |  | м2 | 324.8 |  |  |
| Дверные проемы |
| 22 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича |  | 1 м3 | 1 |  |  |
| 23 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий |  | 1 т металлоконструкций перемычек | 0.03 |  |  |
| 24 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных |  | 100 м2 | 0.12 |  |  |
| 25 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного |  | 1 т груза | 0.24 |  |  |
| 26 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |  | 100 м2 проемов | 0.12 |  |  |
|  |  | Раздел 2. Отопление |
| 27 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг |  | 100 шт. | 0.1 |  |  |
| 28 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного |  | 1 т груза | 0.7 |  |  |
| 29 | Установка радиаторов стальных (прим. биметаллических, 12 секций) |  | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0.2 |  |  |
| 29.1 | Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные |  | кВт | -20 |  |  |
| 29.2 | Радиаторы отопительные биметаллические |  | шт. | 10 |  |  |
| 30 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм |  | 100 м трубопровода | 1 |  |  |
| 31 | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром до 32 мм |  | 100 м трубопровода | 1 |  |  |
| 31.1 | Соединительные детали «Vestol» размером 1" |  | шт. | 40 |  |  |
| 31.2 | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм, тип в/н |  | шт. | 20 |  |  |
|  |  | Раздел 3. Электромонтажные работы |
| 32 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп |  | 100 шт. | 0.25 |  |  |
| 33 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4. (со светодиодами прим.). Монтаж. |  | 100 шт. | 0.25 |  |  |
| 33.1 | [*] Светильник светодиодный для внутреннего освещения административных зданий |  | шт. | 25 |  |  |
| 34 | Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм |  | 100 м труб | 4.4 |  |  |
| 35 | Демонтаж кабеля |  | 100 м | 4.4 |  |  |
| 36 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 |  | 100 м | 1.4 |  |  |
| 36.1 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 |  | 1000 м | 0.1428 |  |  |
| 37 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 |  | 100 м | 3 |  |  |
| 37.1 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 |  | 1000 м | 0.306 |  |  |
| 38 | Коробка ответвительная на стене. Демонтаж. |  | 1 шт. | 24 |  |  |
| 39 | Коробка ответвительная на стене. Монтаж. |  | 1 шт. | 24 |  |  |
| 39.1 | [*] Коробка протяжная У 996. (аналог) |  | шт. | 24 |  |  |
| 40 | Демонтаж выключателей, розеток |  | 100 шт. | 0.62 |  |  |
| 41 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке. Монтаж |  | 100 шт. | 0.54 |  |  |
| 41.1 | Розетка кабельная на поверхность 3P+N+E, 32А, 415В, IP44. (аналог Розетка двойная Schneider Electric Glossa с заземлением.) |  | шт. | 54 |  |  |
| 42 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке. Монтаж. |  | 100 шт. | 0.08 |  |  |
| 42.1 | Переключатели П-31 М3 I-100А. (аналог Schneider Electric. Выключатель двухклавишный для скрытой проводки. ) |  | шт. | 8 |  |  |
|  |  | Раздел 4. Сопутствующие строительные работы |
| 43 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 |  | 100 м борозд | 1.24 |  |  |
| 44 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 |  | 1 м3 заделки | 0.01 |  |  |
|  |  | Раздел Перевозка |
| 45 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 30 км (I класс груза) |  | 1 т груза | 14.8284 |  |  |
| Особые условия производства работ: Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. Материалы от разборки не подлежат дальнейшему использованию в связи с физическим износом. |