**УТВЕРЖДАЮ**
**Главный врач
ЧУЗ «РЖД - Медицина» г. Выборг»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Карасев Олег Станиславович

29.03.2021г.**

**Извещение о проведении Запрос котировок № 21100000014- 29-03-2021**

**на право заключения договора на поставку расходных материалов для ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Выборг»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Данные процедуры** | **Условия проводимой процедуры** |
| **Тип процедуры** | **Запрос котировок**Требования Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не распространяются на закупки, осуществляемые **ЧУЗ «РЖД - Медицина» г. Выборг».**Настоящее извещение не должно расцениваться в качестве объявления о проведении торгов или приглашения принять участие в торгах, а также не должно рассматриваться как оферта или приглашение делать оферты. Соответственно, статьи 437, 447 - 449 Гражданского кодекса Российской Федерации к проводимому отбору контрагентов не применяются. Эти процедуры также не являются публичным конкурсом и не регулируются статьями 1057 - 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.Таким образом, проведение данных процедур не накладывает на  **ЧУЗ «РЖД - Медицина» г. Выборг»** гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем таких процедур или иным участником закупки. Кроме того, учреждение сохраняет за собой право по собственному усмотрению отказаться от принятия всех предложений и от проведения процедуры.**Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденного приказом от 05 марта 2021 г. № ЦДЗ-18, размещенного на сайте заказчика.** |
| **Срок, место и порядок предоставления документации о закупке** | С документацией о Запросе котировок можно ознакомиться на сайте Заказчика. Плата за предоставление документации не взимается. Документация доступна для ознакомления на сайте с момента ее опубликования без ограничений. |
| **Организатор / Заказчик** | Заказчик:   **ЧУЗ «РЖД - Медицина» г. Выборг»**Почтовый адрес: 188810, г. Выборг Ленинградское шоссе, д.23 Адрес электронной почты: uzlovaja@mail.ruНомер телефона: 8 (81378) 22-747Ответственное лицо Заказчика: Логинова Светлана Анатольевна – Главная медсестра. |
| **Обеспечение заявок** | не установлены |
| **Обеспечение исполнения договора** | не установлены |
| **Подача альтернативных заявок** | не предусмотрена |
| **Антидемпинговые меры** | не предусмотрены |
| **Предмет процедуры (закупки)** | **На право заключения договора по поставке расходных материалов для ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Выборг»** |
| **Объемы поставляемого товара, выполнения работ, оказания услуг** | В соответствии с Техническим заданием  |
| **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | 188810, г. Выборг Ленинградское шоссе, д.23 |
| **Сроки поставки товара/выполнения работ/оказания услуг** | 15(пятнадцать) календарных дней с момента подписания договора |
| **Условия поставки товара/выполнения работ/оказания услуг** | * товар поставляется в заводской упаковке;

Время поставки: согласовывается не менее чем за 48 ч. до поставки в рабочие дни с 8:00 ч. до 16:00 ч. |
| **Форма и порядок оплаты поставки товара/выполнения работ/оказания услуг** | Оплата Товара производится Покупателем в течение 90 дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика |
| **Начальная (максимальная) цена договора (лота)** | Лот №1 – 738 000 (семьсот тридцать восемь тысяч ) рублей 00 копеекЛот №2 – 556 500 (пятьсот пятьдесят шесть тысяч девяносто три) рубля 00 копеек (с учетом стоимости расходов Поставщика по доставке товаров Заказчику, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора). |
| **Источник финансирования** |  Лот №1 - средства ОМСЛот №2 - Собственные средства ЧУЗ |
| **Срок подачи заявок** | Дата начала подачи заявок – **29.03.2021** г. с момента опубликования извещения и документации запроса предложений на сайте учреждения www.[ubvyborg.ru](http://ubvyborg.ru/) (раздел «Закупки»). Дата окончания срока подачи заявок: **06.04. 2021** г. в 12:00 по местному времени Заказчика.Заявки на участие в запросе котировок должны в обязательном порядке содержать документы, предоставляемые в составе заявки по адресу: **188810, г. Выборг Ленинградское шоссе, д.23** *(****в рабочие дни с 8:00 до 16:00)*** по местному времени Заказчика. Заявки подаются в письменном виде, в запечатанных конвертах, с номерами извещения о проведении запроса предложений, наименованием и адресом организации, прошитые и заверенные печатью.При проходе в здание необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. |
| **Место и дата вскрытия заявок** | Вскрытие заявок осуществляется по истечении срока подачи заявок **06.04. 2021г.** в 13:00 по местному времени Заказчика, по адресу: **188810, г. Выборг Ленинградское шоссе, д.23** |
| **Место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов закупки** | Рассмотрение заявок осуществляется **«06» апреля 2021 г. в 13:10** часов по московскому времени по адресу: **188810, г. Выборг Ленинградское шоссе, д.23** |
| **Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке** | Лучшей признается заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в Запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ и услуг.  |
| **Право отказа от проведения процедуры** | Заказчик вправе отказаться от проведения Запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки. Заказчик не несет при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки. |
| **Публикация протокола рассмотрения и оценки заявок по существу** | Протокол рассмотрения и оценки заявок подписывается членами комиссии или объединенной комиссией и размещается на официальном сайте не позднее 2 дней с даты подписания указанного протокола членами комиссии или членами объединенной комиссией. |
| **Порядок направления запросов на разъяснение положений документации и предоставления разъяснений положений документации** | * Порядок направления запросов на разъяснение положений документации и предоставления разъяснений положений документации указан в пункте 6.2 документации.
* Срок направления участниками запросов на разъяснение положений документации: запрос на разъяснение документации принимается не позднее чем за два рабочих дня до окончания срока подачи заявок.
* Заказчик обязан ответить на запрос о разъяснении документации в течение 2 рабочих дней со дня его поступления, но не позднее срока окончания подачи заявок, путем размещения разъяснения на официальном сайте.
 |
| **Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами** | не установлен |
| **Обязательные требования к участникам** | 1. Соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора, либо соответствие таким требованиям субподрядной организации;
2. Непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5. Отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
6. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;
7. Отсутствие между участником закупки и заказчиком и/или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
 |
| **Дополнительные требования** | Отсутствие информации об участнике в реестре недобросовестных поставщиков, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, в лице, исполняющим функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица; |
| **Перечень документов, подтверждающих соответствие Участников требованиям настоящей Документации о Запрос котировок (в том числе для субподрядчиков/соисполнителей Участника)** | * опись нижеперечисленных документов;
* копии документов, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки, заверенные печатью участника закупки и подписанные руководителем участника закупки;
* Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены на сайте https://egrul.nalog.ru/ не ранее чем за один месяц до даты размещения на официальном сайте Заказчика извещения о проведении Запроса котировок. Выписка из ЕГРЮЛ/выписка из ЕГРИП, полученная с использованием любого иного интернет - сервиса, к рассмотрению не принимается;
* копии учредительных документов, заверенные печатью участника закупки и подписанные руководителем участника закупки:
* копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки;
* копию свидетельства о постановке на налоговый учет, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки;
* копию устава, заверенные печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц);
* заполненные и подписанные уполномоченным лицом участника закупки с проставлением оттиска печати Приложения №№ 3-5 к документации;
* Регистрационное удостоверение, сертификаты качества и декларация о соответствии (в обязательном порядке предоставляются Поставщиком при поставке товара, выполнение работ, оказании услуг) при условии, что на товар, работы, услуги предусмотрено законодательством Российской Федерации;
* Документы, подтверждающие соответствие участника закупки установленным в пунктах 2.1 – 2.8 документации требованиям;
* иные документы по усмотрению участника закупки;
* Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России. Наличие сертификата Госстандарта России.
 |
| **Маркировка конверта должна содержать следующую информацию** | * «Наименование, адрес, ИНН участника»
* «Заявка на участие в Запросе котировок № **21100000014-29-03-2021** «на право заключения договора поставки  **расходного материала»** для нужд  **ЧУЗ «РЖД - Медицина» г. Выборг»**
* Указать на конверте: "**НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 06.04** **.2021 г. 13:00**"
 |
| **Инструкция по заполнению заявки (характеристики товара)** | При заполнении заявки следует использовать общепринятые обозначения и наименования, избегать формулировок, допускающих неоднозначное толкование. Если в документации описание и/или значение показателя технических и функциональных характеристик товара сопровождается словами «не менее», «не более», «не ниже», «не выше», «свыше», «выше», «ниже», «более», «менее», «больше», «меньше», «превышать», «>», «<», «≥», «≤», то участник закупки указывает конкретный (точный) параметр показателя технических и функциональных характеристик товара без указания слов «не менее», «не более», «не ниже», «не выше», «свыше», «выше», «ниже», «более», «менее», «больше», «меньше», «превышать», «>», «<», «≥», «≤».**ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ: Страну производства или производителя (товара)** |

**Техническое задание**

Лот №1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Торговое наименование | Технические и функциональные характеристики | Ед.Изм. | Кол-во |
| 1 | Перчатки смотровые неопудренные нестерильныеАвстрия/МалайзияРазмер S | Нестерильное изделие (перчатки смотровые), поверхность без опудривания. Изделие должно иметь следующие характеристики:1. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,08 мм для механической прочности.2. Текстурный рисунок в области пальцев для улучшенного захвата инструментов.3. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 500% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004. 4. Длина перчатки не менее 240 мм для фиксации на предплечье. Изделие для одноразового использования. | пар | 10 300 |
| 2 | Перчатки смотровые неопудренные нестерильныеАвстрия/МалайзияРазмер М | Нестерильное изделие (перчатки смотровые), поверхность без опудривания. Изделие должно иметь следующие характеристики:1. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,08 мм для механической прочности.2. Текстурный рисунок в области пальцев для улучшенного захвата инструментов.3. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 500% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004. 4. Длина перчатки не менее 240 мм для фиксации на предплечье. Изделие для одноразового использования. | пар | 5 500 |
| 3 | Перчатки смотровые неопудренные нестерильныеАвстрия/МалайзияРазмер XS | Нестерильное изделие (перчатки смотровые), поверхность без опудривания. Изделие должно иметь следующие характеристики:1. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,08 мм для механической прочности.2. Текстурный рисунок в области пальцев для улучшенного захвата инструментов.3. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 500% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004. 4. Длина перчатки не менее 240 мм для фиксации на предплечье. Изделие для одноразового использования. | пар | 1 500 |
| 4 | Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные EPIC Heliomed Handelsges.m.b.HРазмер 6,5 | Стерильное изделие (перчатки хирургические) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, не обладает антибактериальными свойствами, используется как двухсторонний защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле для защиты пациента и медперсонала. Изделие должно иметь следующие характеристики: 1. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,13- 0,17 мм для обеспечения тактильной чувствительности. 2. Усилие при разрыве не менее 12,5 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 700% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004. 3. Длина перчатки не менее 280 мм для защиты предплечья. 4. Форма перчатки анатомически правильная с расположением большого пальца в направлении ладони для удобства применения и профилактики утомляемости рук. 5. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. Упакованы в индивидуальную упаковку парами. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Изделие одноразового применения. | пар | 400 |
| 5 | Шприц трехкомп. Омнификс 20 мл, Люэр лок, б/иглы (100 шт. в уп.) | Оригинальный одноразовый стерильный трёхкомпонентный инъекционный шприц ОМНИФИКС 20 мл без иглы с соединением Luer Lock Solo от производителя Б.БраунИспользуются для энтерального питания и медикаментов, вводимых энтерально.Тех. характеристики:Положение канюли: центральноеСоединение: надежное винтовое Люер лок (Luer Lock)Совместимость: с большинством шприцевых насосовМатериал: не содержит ПВХ и латекс | шт | 1 500 |
| 6 | Шприц о/р 3-х комп. 20 мл (Группа СТК) | Шприц трехкомпонентный, однократный, стерильный. Шприц изготовлен из полипропилена, одобренного к применению в медицинских целях. Нестираемая градуировка. Игла в сборе со шприцом, съемная с трехгранной атравматической заточкой, крепление иглы к шприцу типа Луер Слип или Луер Лок. Индивидуальная упаковка, влагостойкая, прозрачная. Надписи на упаковке выполнены нестираемой краской имеющие высокую степень адгезии. Размерность иглы на упаковках указана как в международном формате, так и в миллиметрах. | шт | 1 000 |
| 7 | Шприц о/р 3-х комп. 10 мл (Группа СТК) | Шприц 10 кубов трехкомпонентный — трехдетальный инъекционный медицинский расходный материал однократного применения для ручного использования.Стерильное, апирогенное, нетоксичное изделие типа «Луер» имеет концентрическое расположение наконечника, укомплектовано иглой 21Gх1½ (0,8 х 40 мм). Изготавливается из полимерных материалов. В качестве сырья для игл используется медицинская нержавейка, проходят 3-гранную заточку лазером. Конусообразная манжета из натурального каучука обеспечивает плавность хода поршня внутри цилиндра, а также предотвращает протечку инъекционной жидкости. Имеют специальные насечки для разрушения после проведения манипуляций (во избежание повторного использования). | шт | 500 |
| 8 | СПР с пластиковым шипом SITEKMED (система ZIBO ) 500шт | Система инфузионная состоит из пластиковой иглы со встроенным воздуховодом и воздушным фильтром.Система инфузионная состоит из гибкой трубки с удобным зажимом, прозрачной капельницы, латексный инъекционный порт для дополнительных инъекций, внутривенная игла - 21G x 1 1/2 (0,8 x 40 мм), длина - 150 см, стерилизация - EtO (оксид этилена).Срок годности - 5 лет | шт | 50 |
| 9 | Простыня нест.нетканная SMS 25 г/м2 голубая 70х200 | Простыня 70\*200 см из нетканого материала (смс) плотностью 25 г/м2, голубая, одноразовая. | упак | 10 |
| 10 | Заглушка универсальная Комби-стоппер, ЛЛ, красная | Клапан возвратный представляет собой заглушку с винтовым соединением типа Люэр Лок c наружной и внутренней резьбой. Изготовлена из полиэтилена. Без мембраны. Кратность упаковки — 100 штук. | шт | 200 |

Лот №2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Торговое наименование | Технические и функциональные характеристики | Ед.Изм. | Кол-во |
| 1. 1
 | Перчатки смотровые неопудренные нестерильные Австрия, МалайзияРазмер S | Нестерильное изделие (перчатки смотровые), поверхность без опудривания. Изделие должно иметь следующие характеристики:1. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,08 мм для механической прочности.2. Текстурный рисунок в области пальцев для улучшенного захвата инструментов.3. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 500% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004.4. Длина перчатки не менее 240 мм для фиксации на предплечье.Изделие для одноразового использования. | пар | 4 000 |
| 1. 2
 | Перчатки смотровые неопудренные нестерильные Австрия, МалайзияРазмер М | Нестерильное изделие (перчатки смотровые), поверхность без опудривания. Изделие должно иметь следующие характеристики:1. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,08 мм для механической прочности.2. Текстурный рисунок в области пальцев для улучшенного захвата инструментов.3. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 500% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004.4. Длина перчатки не менее 240 мм для фиксации на предплечье.Изделие для одноразового использования. | пар | 3 000 |
| 1. 3
 | Перчатки смотровые неопудренные нестерильные Австрия, МалайзияРазмер L | Нестерильное изделие (перчатки смотровые), поверхность без опудривания. Изделие должно иметь следующие характеристики:1. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,08 мм для механической прочности.2. Текстурный рисунок в области пальцев для улучшенного захвата инструментов.3. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 500% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004.4. Длина перчатки не менее 240 мм для фиксации на предплечье.Изделие для одноразового использования. | пар | 1 000 |
| 1. 4
 | Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные EPIC Heliomed Handelsges.m.b.HРазмер 6,0 | Стерильное изделие (перчатки хирургические) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, не обладает антибактериальными свойствами, используется как двухсторонний защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле для защиты пациента и медперсонала. Изделие должно иметь следующие характеристики:1. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,13- 0,17 мм для обеспечения тактильной чувствительности.2. Усилие при разрыве не менее 12,5 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 700% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004.3. Длина перчатки не менее 280 мм для защиты предплечья.4. Форма перчатки анатомически правильная с расположением большого пальца в направлении ладони для удобства применения и профилактики утомляемости рук.5. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов.Упакованы в индивидуальную упаковку парами. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Изделие одноразового применения. | пар | 100 |
|  | Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные EPIC Heliomed Handelsges.m.b.HРазмер 6,5 | Стерильное изделие (перчатки хирургические) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, не обладает антибактериальными свойствами, используется как двухсторонний защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле для защиты пациента и медперсонала. Изделие должно иметь следующие характеристики:1. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,13- 0,17 мм для обеспечения тактильной чувствительности.2. Усилие при разрыве не менее 12,5 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 700% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004.3. Длина перчатки не менее 280 мм для защиты предплечья.4. Форма перчатки анатомически правильная с расположением большого пальца в направлении ладони для удобства применения и профилактики утомляемости рук.5. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов.Упакованы в индивидуальную упаковку парами. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Изделие одноразового применения. | пар | 200 |
|  | Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные EPIC Heliomed Handelsges.m.b.HРазмер 7.0 | Стерильное изделие (перчатки хирургические) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, не обладает антибактериальными свойствами, используется как двухсторонний защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле для защиты пациента и медперсонала. Изделие должно иметь следующие характеристики:1. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,13- 0,17 мм для обеспечения тактильной чувствительности.2. Усилие при разрыве не менее 12,5 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 700% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004.3. Длина перчатки не менее 280 мм для защиты предплечья.4. Форма перчатки анатомически правильная с расположением большого пальца в направлении ладони для удобства применения и профилактики утомляемости рук.5. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов.Упакованы в индивидуальную упаковку парами. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Изделие одноразового применения. | пар | 150 |
|  | Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные EPIC Heliomed Handelsges.m.b.HРазмер 8.0 | Стерильное изделие (перчатки хирургические) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, не обладает антибактериальными свойствами, используется как двухсторонний защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле для защиты пациента и медперсонала. Изделие должно иметь следующие характеристики:1. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,13- 0,17 мм для обеспечения тактильной чувствительности.2. Усилие при разрыве не менее 12,5 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 700% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004.3. Длина перчатки не менее 280 мм для защиты предплечья.4. Форма перчатки анатомически правильная с расположением большого пальца в направлении ладони для удобства применения и профилактики утомляемости рук.5. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов.Упакованы в индивидуальную упаковку парами. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Изделие одноразового применения. | пар | 200 |
|  | Вата х/ф 250 /Е.Савостин/60 | Вата хирургическая нестерильная 250 гр. Вес 250 г, отвечает требованиям ГОСТ 5556-81, массовая доля не расчесанных скоплений волокон-узелков не более 2,4%. Массовая доля коротких волокон не более 5 мм, и хлопковой пыли- не более 0,15%. Засоренность не более 0,14%. Содержание посторонних примесей: иголочек, щепочек и др. - отсутствует. Степень белизны – не менее 85 %. Отсутствие запаха. Гигроскопичность 18 сек н/б. Вата медицинская гигроскопическая гигиеническая, хирургическая, нестерильная хлопковая. | шт | 60 |
|  | Халат одноразовый "Визитер" на кнопках голубой 20г ХL | Халат нетканый изготовлен из первичного воздухопроницаемого нетканого полипропилена.Халат фиксируется спереди посредством застежек-кнопок, которые вставляются в нетканое полотно без применения термической сварки и клея.Крепления рукавов осуществляется при помощи прошивной нити.Халат для посетителей одноразовый на кнопках не имеет манжет. Для крепления рукавов на запястье применяется высокоэластичная полимерная лента шириной 5мм, вшитая в край рукава.Воротник отложной, выполнен на стойке из материала того же цвета, что и сам халат.Характеристики:Застежка: на кнопкахДлина: 110Цвета: зеленый, белый, голубой, желтыйРазмер: XL (50-52) | шт | 150 |
|  | Простыня нест.нетканная SMS 25 г/м2 голубая 70х200 | Простыня 70\*200 см из нетканого материала (смс) плотностью 25 г/м2, голубая, одноразовая. | упак | 20 |
|  | Бинт 5х10 нест.(32) /Навтекс/800/50 | Состав: бинты изготовлены из высококачественной отбеленной хлопчатобумажноймедицинской марли (100% хлопок).Назначение: марлевые нестерильные бинты применяются в медицинских учреждениях для фиксации иналожения повязок. Они предотвращают рану от загрязнения и механического воздействия. Используются приотсутствии прямого контакта бинта с открытой раневой поверхностью. Ассортимент размерного ряда удобен дляправильного моделирования фиксирующей повязки.Длина бинта:5 метрШирина бинта: 10 см | шт | 450 |
|  | Бинт 7х14 нест. (32) /Навтекс/360/20 | Состав: бинты изготовлены из высококачественной отбеленной хлопчатобумажноймедицинской марли (100% хлопок).Назначение: марлевые нестерильные бинты применяются в медицинских учреждениях для фиксации иналожения повязок. Они предотвращают рану от загрязнения и механического воздействия. Используются приотсутствии прямого контакта бинта с открытой раневой поверхностью. Ассортимент размерного ряда удобен дляправильного моделирования фиксирующей повязки.Длина бинта:7 метрШирина бинта: 14 см | шт | 350 |
|  | Отрезы 1000смх90см (36) марлевые мед. нестер. | Марля медицинская обладает высокой впитывающей способностью, отбеливается без использования хлора.Отбеленная марля используется для изготовления индивидуальных перевязочных материалов (бинты, отрезы,салфетки), которые нашли свое широкое применение как в медицинских учреждениях, так и в быту.Форма выпуска: рулонДлина рулона,метр: 1000Плотность изделия: ± 36 г/кв.мШтук в упаковке: 1 шт.Страна происхождения: Россия | шт | 10 |
|  | Шприц о/р 3-х комп. 5 мл с надетой иглой (Группа СТК) | Шприц 5 мл. 3-х компонентный, номинальный объем 5,0 мл, дополнительный объём до 6 мл. Манжета в форме конуса изготовлена из высококачественного натурального каучука исключает протекание медицинских препаратов, обеспечивает плавность хода поршня, полную герметичность шприца. Поршень синего цвета. Соединение иглы и шприца типа Luer концентрическое положение наконечника. Игла изготовлена из высококачественной медицинской нержавеющей стали имеет трехгранную лазерную заточку, покрыта силиконовой смазкой. Размер иглы 22G. Шприц упакован с надетой иглой в блистерную упаковку, что обеспечивает возможность безошибочной идентификации шприца без вскрытия упаковки. Маркировка на внешней упаковке: наличие слов стерильно, апирогенно, нетоксично.Шприц стерилизован оксидом этилена. Срок годности 5 лет. | шт | 6 400 |
|  | Шприц о/р 3-х комп. 2 мл с надетой иглой (Группа СТК) | Шприц 2 мл. 3-х компонентный, номинальный объем 2 мл , дополнительный объём до 2,5 мл . Манжета в форме конуса изготовлена из высококачественного натурального каучука исключает протекание лекарственных средств, обеспечивает плавность хода поршня в цилиндре, полную герметичность шприца. Поршень цветоконтрастный синего цвета. Поршень шприца имеет насечки у основания поршня для возможности его разрушения по окончании инъекции, с целью исключения повторного использования шприца. Соединение иглы и шприца типа «Luer» концентрическое положение наконечника. Игла изготовлена из высококачественной медицинской нержавеющей стали имеет трехгранную лазерную заточку, покрыта силиконовой смазкой. Размер иглы 22G 1,2"(0.7х40мм). Шприц упакован с надетой иглой в блистерную упаковку, что обеспечивает возможность безошибочной идентификации шприца без вскрытия упаковки. Маркировка на внешней упаковке: наличие слов "стерильно", "апирогенно", "нетоксично". Шприц стерилизован оксидом этилена. Срок годности 5 лет. | шт | 400 |
|  | Шприц о/р 3-х комп. 10 мл (Группа СТК) | Шприц 10 кубов трехкомпонентный — трехдетальный инъекционный медицинский расходный материал однократного применения для ручного использования.Стерильное, апирогенное, нетоксичное изделие типа «Луер» имеет концентрическое расположение наконечника, укомплектовано иглой 21Gх1½ (0,8 х 40 мм). Изготавливается из полимерных материалов. В качестве сырья для игл используется медицинская нержавейка, проходят 3-гранную заточку лазером. Конусообразная манжета из натурального каучука обеспечивает плавность хода поршня внутри цилиндра, а также предотвращает протечку инъекционной жидкости. Имеют специальные насечки для разрушения после проведения манипуляций (во избежание повторного использования). | шт | 2 940 |
|  | Шприц стер. 3-х комп. инсул. 1 мл U100 с надетой иглой 26G 1 1/2" (0,45ммx12мм) SF полипак | Трехкомпонентный шприц 1 мл, для подкожного вливания инсулина 100 U, индивидуально упакованные в блистер, игла надета на шприц. Шприц имеет плавный ход поршня за счёт резиновой манжеты на поршне. Стальная игла inox AISI 304 тройной степени заточки с максимальным проникновением в кожу имеет силиконовое защитное покрытие и снижает болевые ощущения при уколе. На прозрачной герметичной колбе нанесена шкала несмываемой краской. Модифицированный упор для пальцев, имеющий выраженную ребристость, позволяет надежно удерживать шприц во время инъекции. Стерильная блистерная упаковка из нетоксичного материала обеспечивает видимость шприца до вскрытия упаковки и свидетельствует о ее целостности. Особая форма резинового уплотнителя, благодаря идеальному положению на дне цилиндра, гарантирует введение полного объема лекарства. Стерильно, апирогенно, нетоксично, одноразового применения. | шт | 600 |
|  | Зеркало гинекологической р. М с поворотным фиксатором стер по Куско/Медицинские изделия | Одноразовое стерильное зеркало (тип Куско) размер №2 (М) для проведения гинекологического осмотра. Изготовлено из полистирола, предназначенного для медицинских целей.Зеркало предназначено для расширения влагалища и обнажения шейки матки при исследованиях и других манипуляциях.Зеркало имеет исключительно ровные закруглённые края и гладкую поверхность. Изгибы зеркала сделаны с учётом анатомических особенностей женщины. Форма и материал зеркала обеспечивают атравматичность процедуры и значительно снижают риск инфицирования. Материал протестирован, не вызывает аллергических реакций. Зеркало прозрачное, благодаря чему исключены недоступные осмотру зоны. Одноразовое гинекологическое зеркало не вызывает дискомфорта во время процедур. | шт | 600 |
|  | Простынь стер. 70х80 см. SMS-42 | Стерильные простыни медицинские одноразовые из нетканого материала предназначены для одноразового применения – покрытия операционного поля.Одноразовые простыни - применяются при общехирургических операциях в отделениях ЛПУ, в смотровых врачебных кабинетах, клиниках, массажных салонах, spa-салонах, а так же везде где необходимо поддерживать высокий уровень гигиены. В операционных одноразовыми простынями застилают операционный стол, инструментального стол, делают ширму, накрывают аппаратуру для защиты от бактерий и распространения инфекции. Простыни применяются одноразово, после использования - утилизируются.Простыни медицинские изготавливаются из высококачественного нетканного материала: однослойного Спанбонда или трехслойного SMS (S - спанбонд, M - мелтблаун, S - спанбонд), а также структурного Спанлейс-40, Палп и Фибрелла обладающие впитываемостью, которые имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционным Спанбондом.Особенности:- высокие параметры фильтрации(3 слоя)- улучшенные барьерные свойства (3 слоя)- высокие водоотталкивающие качества (3 слоя)- воздухопроницаемость- низкая статичность- улучшенные тактильныеХарактеристики:Плотность смс 25гр/кв.мРазмер 70смх80смСтерильная | шт | 200 |
|  | Зонд урогенитальный тип В (Ложка Фолькмана) | Предназначена для взятия мазков на бактериологическое исследование флоры, слизистой влагалища, шейки матки и уретры.Инструмент двухсторонний из белого пластика.Ложка Фолькмана универсальна: применяется как в гинекологии, так и в урологии.Инструмент предназначен только для однократного применения.Стерилизация: газовая.Гарантия стерильности: 5 лет с момента стерилизации.Индивидуальная упаковка по 1 шт. | шт | 200 |
|  | Салфетка стер.16х14 №10 двухсл.Ньюфарм | Применяется для использования в качестве готовых операционно-перевязочных средств, для наложения повязок, осушения ран, при перевязках и операциях, для тампонады с целью остановки кровотечения и дренирования.А также для закрепления перевязочного материала, давления на какую-нибудь часть тела, предупреждения отека тканей или удержания конечности либо иной части тела в неподвижном состоянии, для защиты раны или измененной поверхности кожи от воздействия внешней среды - фиксируются бинтом или медицинским пластырем. | шт | 50 |
|  | Бинт гипсовый 3х20 БСХ Спецдеталь | Характеристики товара соответствуют ГОСТ 31626-2012. Согласно стандарту бинт гипсовый с пластификатором 3х20 быстросхватывающийся не должен иметь дефектов в виде складок, дыр, переплетения нитей утка. При взаимодействии с водой недопустимо выделение инородных запахов (сероводорода, др. химических веществ).Отсутствие бахромы (ровно обрезанные кромки) свидетельствуют о высоком качестве продукции. Плотность полотна должна находиться в диапазоне 300-700 г на метр квадратный. Осыпаемость композиции из гипса и уровень её вымывания не должны превышать 10%.Устойчивую форму обретает за 2-4 минуты. Размеры изделия:длина — 3 м;ширина — 20 см. | шт | 40 |
|  | Бинт гипсовый 3х10 БСХ Спецдеталь | Характеристики товара соответствуют ГОСТ 31626-2012. Согласно стандарту бинт гипсовый с пластификатором 3х10 быстросхватывающийся не должен иметь дефектов в виде складок, дыр, переплетения нитей утка. При взаимодействии с водой недопустимо выделение инородных запахов (сероводорода, др. химических веществ).Отсутствие бахромы (ровно обрезанные кромки) свидетельствуют о высоком качестве продукции. Плотность полотна должна находиться в диапазоне 300-700 г на метр квадратный. Осыпаемость композиции из гипса и уровень её вымывания не должны превышать 10%.Устойчивую форму обретает за 2-4 минуты. Размеры изделия:длина — 3 м;ширина — 10 см. | шт | 40 |
|  | Пластырь медицинский на нетк. основе рулонный NEOFIX Roll, 6х1000см | Средство перевязочное фиксирующее пластырного типа: пластырь (повязка) биоинертная на нетканой основе в форме ленты для фиксации повязок и медицинских устройств. Не содержит в своем составе лекарственные средства и биологически активные соединения для исключения аллергических реакций и индивидуальной непереносимости. Липкий слой на основе синтетического гипоаллергенного клея, нанесен в виде сетки для надежной фиксации и безболезненного снятия, с антиадгезионной бумагой или пленкой.Размер повязки:6х1000см(+-10%) | шт | 2 |
|  | Пластырь медицинский на тканевой основе NEOFIX TXL, 3х500см | Пластырь медицинский нестерильный на тканевой основе для фиксации перевязочных средств и медицинских устройств• рулонный• адгезивный• на тканевой основе• паропроницаемый (воздухо- и влагообмен)Для одноразового применения.Легко и безболезненно снимается, не оставляет следов после удаления.Размер 3x500см | шт | 108 |
|  | Салфетки 1-слойные 500 шт КристиДент | Одноразовые, максимально защищают одежду пациента от загрязнения во время стоматологического лечения и сопутствующих процедур благодаря рельефному горизонтальному рисунку.Салфетки нагрудные или салфетки процедурные сделаны из двух слоёв сверхабсорбирующей100% целлюлозной бумага-основы с плотностью18 гр./м2 и одного слоя тонкой, прочной полиэтиленовой пленки.Салфетки-нагрудники обладают хорошей впитываемостью и обеспечивают великолепный барьер для влаги.Область применения: стоматология, косметология. | шт | 2 |
|  | СПР с пластиковым шипом SITEKMED (система ZIBO ) 500шт | Система инфузионная состоит из пластиковой иглы со встроенным воздуховодом и воздушным фильтром.Система инфузионная состоит из гибкой трубки с удобным зажимом, прозрачной капельницы, латексный инъекционный порт для дополнительных инъекций, внутривенная игла - 21G x 1 1/2 (0,8 x 40 мм), длина - 150 см, стерилизация - EtO (оксид этилена).Срок годности - 5 лет | шт | 3 000 |
|  | Игла инъекционная 0,6x30 23G/Wenzhou Beipu | • острие иглы имеет трехгранную заточку;• каждая грань трижды шлифуется ультразвуком;• игла трижды покрывается силиконом: благодаря такой технологии, игла входит в ткань не разрезая, а раздвигая волокна, поэтому силиконовое покрытие делает ее продвижение плавным и безболезненным;• канюля иглы подходит для всех шпри-цов с типом крепления луер;цвет канюли соответствует размеру иглы по международным стандартам.В упаковке: 100 шт. | шт | 100 |
|  | Катетер Нелатона мужской Fr-16 40см Integral | Катетер урологический Нелатона стерильный, одноразовый - предназначен для кратковременной катетеризации мочевого пузыря. Урологический катетер Нелатона изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационного-нетоксичного поливинилхлорида, который размягчается при температуре тела, облегчая введение и устраняя необходимость использовать смазку (лубрикант). Катетер Нелатона имеет гладкую гидрофильную структуру, атравматичный дистальный закрытый конец с двумя боковыми отверстиями, международную цветовую маркировку коннектора в зависимости от размера (СН/FR 6-20), который подходит к мочеприемнику любого типа. | шт | 50 |
|  | Катетер аспирационный СН-16 50см с в/к Вакон INEKTA | Катетер Аспирационный используется для cанации ротовой и носовой полости, аспирации содержимого из трахеобронхиального дерева. | шт | 100 |
|  | Игла с/мозговая Спинокан с новым павильоном, 25 G – 88 мм (25 шт. в уп.) | Спинокан (спинальная игла со стилетом) G25Спинокан — иглы со срезом Квинке для уменьшения пункционного усилия при спинномозговой анестезии:• минимальное усилие при пункции;полный контроль при введении благодаря отчетливому ощущению «дурального щелчка»;• предупреждение постпункционной головной боли при использовании игл малого диаметра;• полное соответствие срезов иглы и стилета уменьшает травму тканей (снижение риска эпидермоидной опухоли);• прозрачный павильон обеспечивает быстрое определение обратного тока ликвора;• цветовая кодировка стилета;• иглы тонкостенные: быстрое получения ликвора, что особенно важно для игл малого диаметра;• могут применяться для спинномозговой анестезии, диагностической и терапевтической люмбальной пункции, тонкоигольной биопсии тканей и полостей и других целей.• диаметр 25 G; | шт | 25 |
|  | Марля мед. отбеленная 32-2г/м2 Навтекс | Отрезы марлевые медицинскиеСостав: Хлопок 100%Стерильность: НестерильныеМарля медицинская хлопчатобумажная отбеленная представляет собой лёгкую, гигроскопичную хлопчатобумажную ткань простого полотняного плетения, вырабатывается специально для медицинских целей, как основа для перевязочного материала, для ватно-марлевых повязок (бинты, салфетки, повязки, тампоны, маски) предостерегающих от инфекций. | м | 1 000 |
|  | Игла инъекционная 1,2х40 18G 1 1/2 Веньчжоу Бэйпу Сайенс | острие иглы имеет трехгранную заточку;• каждая грань трижды шлифуется ультразвуком;• игла трижды покрывается силиконом: благодаря такой технологии, игла входит в ткань не разрезая, а раздвигая волокна, поэтому силиконовое покрытие делает ее продвижение плавным и безболезненным;• канюля иглы подходит для всех шпри-цов с типом крепления луер;цвет канюли соответствует размеру иглы по международным стандартам.В упаковке: 100 шт. | шт | 300 |
|  | Мочеприемник стерильный 1000 мл VOGT Medical | Мочеприемники прикроватные предназначены для забора мочи через катетер из мочевого пузыря. Мочеприемники Vogt Medical (Германия) используются в стационарных условиях, когда больной находится в лежачем состоянии. Мочеприемник прикрепляется к кровати пациента. Стерильные, одноразового применения. | шт | 50 |
|  | Зонд желудочный CH/FR-22 110 см INEKTA | Применяется для аспирации и промывания желудка, ввода пищи. Изготовлен из прозрачного, термолабильного ПВХ для визуализации содержимого. Гладкая, специально обработанная поверхность обеспечивает легкое введение. Просвет зонда не перекрывается при скручивании. Наличие открытого, закругленной формы конца, для безболезненного введения. Четыре латеральных отверстия большого диаметра для обеспечения эффективной аспирации.Размер СН 22 | шт | 50 |
|  | Зонд желудочный CH/FR-20 110 см Integral Medical | Применяется для аспирации и промывания желудка, ввода пищи. Изготовлен из прозрачного, термолабильного ПВХ для визуализации содержимого. Гладкая, специально обработанная поверхность обеспечивает легкое введение. Просвет зонда не перекрывается при скручивании. Наличие открытого, закругленной формы конца, для безболезненного введения. Четыре латеральных отверстия большого диаметра для обеспечения эффективной аспирации.Размер СН 20 | шт | 40 |
|  | Канюля внутривенная стер. c инъекционным портом и крыльями 18G "SoftCathe" | Катетер внутривенный используется для продленного (до 3 суток) введения лекарственных препаратов в периферические вены пациента. | шт | 100 |
|  | Канюля внутривенная стер. c инъекционным портом и крыльями 20G "SoftCathe" | Катетер внутривенный используется для продленного (до 3 суток) введения лекарственных препаратов в периферические вены пациента. | шт | 100 |
|  | Канюля внутривенная стер. c инъекционным портом и крыльями 22G "SoftCathe" | Катетер внутривенный используется для продленного (до 3 суток) введения лекарственных препаратов в периферические вены пациента. | шт | 100 |
|  | Игла внутривенная 0,6х19 мм (23Gx3/4") Wenzhou Beipu/100 | Устройство для вливания в малые вены игла “бабочка” для одноразового использования. Игла “бабочка” называется так из-за пластиковых крыльев, которые позволяют прочно фиксировать устройство на теле пациента. Крылья окрашены в разные цвета, в соответствии с размером и диаметром иглы, согласно международной цветовой кодировке. Устройство снабжено иглой со специальной заточкой и силиконовой обработкой, что делает проникновение в ткани наименее болезненным. В комплект устройства для вливания в малые вены иглы “бабочка” входит изломоустойчивый шланг длиной 30 см, позволяющий выполнять процедуру на удалении от места пункции. | шт | 400 |

Проект Договора № \_\_\_\_\_\_\_

поставки товара (без сопутствующих услуг/работ)

г. Выборг «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2021 г.

***Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города Выборг»***, именуемое далее «Покупатель», в лице Главного врача Учреждения Карасева Олега Станиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое далее «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые далее совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**1. Предмет Договора**

1.1. Поставщик обязуетсяпередать Покупателю в установленный Договором срок Товар в соответствии со Спецификацией (Приложение №1), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Срок поставки Товара :

определяется 15(пятнадцать) календарных дней с даты размещения заявки Заказчиком в автоматизированной системе заказов «Электронный ордер».

1.3.Поставка Товара осуществляется: на склад Покупателя, расположенный по адресу: Россия, Ленинградская область, город Выборг, Ленинградское шоссе, д. 23

1.4. Время поставки: в рабочие дни с 9 часов до 16 часов.

1.5. При исполнении настоящего договора Стороны принимают на себя обязательства использовать автоматизированную систему заказов «Электронный ордер» (далее АСЗ «Электронный ордер»).

**2. Стоимость и порядок оплаты**

2.1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору с учетом стоимости комплектующих и запасных частей по всем единицам Товара, транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора, составляет — ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей**, НДС не облагается.**

2.2. Оплата Товара производится Покупателем в течение 90 дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика

2.3. Обязанность Покупателя по осуществлению оплаты стоимости Товара считается выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.

**3. Права и обязанности Сторон**

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Осуществлять поставку товаров в количестве, указанном в соответствующей Спецификации и заявке Покупателя, направленной Покупателем посредством АСЗ «Электронный ордер», в сроки, установленные настоящим Договором, при условии наличия Товара на складе, в сроки не позднее 20 календарных дней с момента подтверждения Заявки в АСЗ «Электронный ордер».

3.1.2. Своевременно размещать в АСЗ «Электронный ордер» актуальную информацию о номенклатуре и цене Товара, поставляемого по настоящему Договору.

3.1.3. Своевременно подтверждать заявки Покупателя в АСЗ «Электронный ордер».

3.1.4. Своевременно выгружать в АСЗ «Электронный ордер» первичные документы по исполнению настоящего Договора с последующей досылкой оригиналов первичных документов в порядке, установленном настоящим Договором.

3.1.5. Предоставить на Товар техническую документацию, паспорт с инструкцией по эксплуатации и/или электронные схемы с указанием параметров основных элементов, техническое описание конструкции с указанием основных технических данных на русском языке, сертификат соответствия Госстандарта России или иные документы, необходимые для эксплуатации Товара по назначению.

3.1.6. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих документов:

товарную накладную формы (ТОРГ-12);

3.1.7. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

3.1.8.  Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев контрагента, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах контрагента не позднее, чем через 5(пять) календарных дней после таких изменений.

3.1.9. Поставку Товара осуществлять в рабочие часы Покупателя, по предварительному согласованию с Покупателем даты и времени, если иное не согласовано Сторонами.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Предоставлять Поставщику заявки на Товар в электронном виде посредством АСЗ «Электронный ордер».

3.2.1. Размещать, предусмотренные АСЗ «Электронный ордер» иные необходимые документы.

3.2.3. Предоставить Поставщику годовую доверенность на получение Товара с указанием всех работников, имеющих право принимать товарно-материальные ценности. В случае однократной невозможности получения Товара лицом, указанным в годовой доверенности, Покупатель должен предоставить Поставщику разовую доверенность на их получение, выписанную на лицо, принимающее Товар.

3.2.4. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству качеству и комплектности.

3.2.5. Принять и оплатить Товар в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар.

3.4. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор или отказаться от Товара частично в случае несвоевременной поставки Товара или поставки некачественного Товара, который нельзя использовать по назначению.

**4. Условия поставки и приемки**

4.1. Доставка Товара Покупателю производится Поставщиком путем его отгрузки любым транспортом по своему выбору. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 5 рабочих дней с даты подписания Сторонами Спецификации на Товар и подтверждения Заявки в АСЗ «Электронный ордер».

4.2. Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 24(двадцать четыре) часа до предполагаемой даты поставки) уведомляет Покупателя о дате и времени поставки и необходимости Покупателю осуществить приемку Товара и сообщает следующие сведения:

номер Договора;

номер товарной накладной формы (ТОРГ-12);

наименование Товара;

упаковочный лист;

дату отгрузки;

количество мест;

вес нетто и вес брутто.

Уведомление может быть направлено по факсу или по электронной почте.

4.3. Приемка Товара осуществляется в момент передачи Товара от Поставщика(представителя Поставщика или транспортной организации, уполномоченной Поставщиком) к Покупателя по количеству мест и качеству упаковки с подписанием товарной накладной формы (ТОРГ-12).

4.3.1. В случае выявления в процессе приемки Товара Покупателем несоответствия Товара по качеству или количеству условиям настоящего Договора Покупатель сообщает Поставщику об указанных фактах в письменной форме. Поставщик направляет к Покупателю своего представителя для составления соответствующего акта в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения претензии Покупателя. В случае неявки представителя Поставщика в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения претензии Покупатель вправе самостоятельно составить и подписать соответствующий акт.

4.3.2. Поставщик обязуется допоставить недостающий Товар и/или произвести замену Товара ненадлежащего качества и/или бракованного Товара в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня подписания акта при условии надлежащего режима хранения Товара ненадлежащего качества и/или бракованного Товара на складе Покупателя.

4.3.3. Покупателем (Получателем) могут быть заявлены претензии:

по количеству Товара – в течение 10 (Десяти) рабочих со дня подписания накладной на Товар;

по качеству – в течение всего срока годности при условии соблюдения надлежащего режима хранения Товара.

4.4. Приемка Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за недостатки Товара. Поставщик несет полную ответственность за недостатки Товара, включая, но не ограничиваясь ответственностью за качество Товара, и в случае обнаружения недостатков принятого Покупателем Товара Поставщик не вправе ссылаться на то, что Товар был осмотрен и принят Покупателем, при условии, что заводская упаковка не вскрывалась.

**5. Комплектность, качество и гарантии**

 5.1. Поставщик гарантирует, что:

поставляемый по настоящему Договору Товар является новым и не был в употреблении;

поставляемый по настоящему Договору Товар находится у него во владении на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом;

соответствует современному уровню техники, российским и международным стандартам, существующим для данного рода Товара на момент исполнения настоящего Договора;

при производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено надлежащее техническое исполнение;

качество и комплектность Товара обеспечивают нормальную и бесперебойную работу Товара в течение всего заявленного нормативного срока службы, полностью отвечают условиям настоящего Договора, техническим условиям на соответствующий вид Товара;

транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара;

 5.2. Гарантийный срок на Товар составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12.

5.3. Если Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать условиям настоящего Договора, не достигнет обусловленных технических характеристик, либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления на условиях, предусмотренных настоящим Договором. По требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара надлежащего качества или его частей возвращаются Поставщику за его счет. Если устранение недостатков производится силами Покупателя, то Поставщик обязан незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в связи с этим расходы.

 5.4. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покупатель вправе отказаться полностью или частично от настоящего Договора и потребовать от Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения настоящего Договора суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного Товара.

**6. Упаковка и маркировка**

6.1. Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке соответствующей характеру данного Товара и гарантирующей его полную сохранность от повреждений при отгрузке, транспортировке и хранении. Поставляемый Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с требованиями НТД, ГОСТов и ТУ и условиями настоящего Договора.

6.2. Упаковка Товара должна обеспечивать полную сохранность груза от всякого рода повреждений при перевозке всеми видами крытого транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути, а также хранение в соответствии с условиями, предусмотренными ГОСТ.

6.3. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за повреждение груза вследствие ненадлежащей упаковки или транспортировки.

6.4. На каждое товарное место Поставщик обязуется составить упаковочный лист, в котором указывается наименование Товара, номер Договора, номер позиций, вес места и составить сводный упаковочный лист, в котором должно быть указано содержимое отдельных мест.

6.5. Один экземпляр упаковочного листа в водонепроницаемом конверте вкладывается в короб, который маркируется буквой «Д», и один экземпляр прикрепляется на внешней стороне каждого короба в конверт из водонепроницаемой бумаги.

6.6. Места, требующие специального обращения, имеют следующую маркировку:

верх!

осторожно!

не кантовать!

6.7. Распаковка Товара, поставляемого по настоящему Договору, осуществляется на территории Покупателя.

**7.Переход права собственности**

7.1. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

**8. Ответственность Сторон**

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,02 % от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя.

8.4. В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в настоящем разделе основаниям Покупатель вправе требовать от Поставщика:

- возмещения Покупателю убытков, вызванных таким отказом;

- возврата всех уплаченные Покупателем по настоящему Договору денежных сумм;

- уплаты Покупателю штрафа в размере 10 % от общей стоимости Товара, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.

8.5. В случае не устранения Поставщиком выявленных недостатков Товара в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения от Покупателя требования об устранении недостатков Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере:

0,02% от стоимости Товара, в котором выявлены недостатки, за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков не позволяло эксплуатацию Товара;

0,01% от стоимости неисправных деталей или узлов Товара за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков (неисправностей) позволяло эксплуатацию Товара.

8.6. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, перевозки, при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и Покупателятоварной накладной формы ТОРГ-12 Поставщик за свой счет обязуется устранить все недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты поставки Товара. Покупатель в этом случае может, но не обязан, при обнаружении недостатков Товара подписать товарную накладную формы ТОРГ-12 с соответствующими оговорками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех недостатков в указанный срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно уменьшить цену Товара или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение недостатков Товара.

8.7. В случае поставки некомплектного Товара Покупатель вправе по своему выбору в одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену не поставленных в срок комплектующих или потребовать от Поставщика доукомплектовать Товар в течение 30 (тридцати) дней. При этом не поставленные комплектующие, а равно любые документы, подлежащие передаче в соответствии с условиями настоящего Договора и не переданные Покупателю, считаются не поставленными в срок.

8.8. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы Покупателем (после направления соответствующего письменного требования Поставщику) путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя.

8.9. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

8.10. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком для исполнения своих обязательств по Договору.

8.11. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных настоящим Договором, производится только при условии направления соответствующего письменного требования пострадавшей Стороной виновной Стороне.

**9. Обстоятельства непреодолимой силы**

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых обстоятельств, в том числе в условиях объявленной или фактической войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна по возможности в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев для обеих сторон, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон, при этом инициирующая сторона обязана произвести расчеты с другой стороной по фактически исполненному до наступления форс-мажорных обстоятельств после прекращения форс-мажорных обстоятельств.

**10. Разрешение споров**

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, в соответствии законодательством Российской Федерации решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

10.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

**11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор**

**и его расторжения**

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

11.3. Договор может быть расторгнут в случае неисполнения Поставщиком требования, предусмотренного пунктом 3.1.5 настоящего Договора.

11.4. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Поставщику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора. При этом Покупатель обязан оплатить Товар, поставленный и принятый Покупателем до даты получения Поставщиком уведомления о расторжении настоящего Договора.

11.5. Денежные средства, подлежащие возврату Покупателю в случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и/или настоящим Договором, Поставщик обязуется возвратить Покупателю в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

* 1. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения Поставщику соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Поставщика по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, установленном пунктом 14.3 Договора.

**12. Антикоррупционная оговорка**

 12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, а также не оказывают, не предлагают оказать и не разрешают оказание каких-либо услуг, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных целей.

 12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача взятки, получение взятки, коммерческий подкуп, а так же иные действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных правовых актов в сфере предупреждения и противодействия коррупции.

 12.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или могло произойти нарушение каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, эта Сторона обязуется уведомить о возникновении таких подозрений другую Сторону в письменной форме. В тексте уведомления Сторона обязана сослаться на известные ей факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора другой Стороной, её аффилированными лицами, работниками или посредниками.

 12.3.1.Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора:

- электронная почта: uzlovaja@mail.ru;

12.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, обязана рассмотреть такое уведомление и сообщить другой Стороне о результатах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

 12.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности, а так же применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о выявленных фактах нарушения положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора.

 12.6. В случае подтверждения факта нарушения одной из Сторон положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия настоящего Договора.

* 1. В случае неполучения Стороной, направившей уведомление о нарушении положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, информации о результатах рассмотрения такого уведомления в установленный пунктом 12.4 настоящего Договора срок, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не позднее, чем за 1 (один) календарный месяц до предполагаемой даты прекращения действия настоящего Договора.

**13. Налоговая оговорка**

13.1. Поставщик гарантирует, что:

- он зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

- он находится и осуществляет функции управления по месту регистрации ИП;

- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражают в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

- отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Покупателю;

- лица, подписывающие от имени сторон первичные документы и счета- фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

13. 2. Если Поставщик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 1 настоящего раздела, и это повлечет:

- предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)

- предъявление третьими лицами, купившими у Покупателя товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего договора, требований к Покупателю о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

13.3. Поставщик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Покупателю все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 2 настоящего раздела. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери.

**14. Срок действия Договора**

 14.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

**15. Прочие условия**

 15.1. Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, полученных Поставщиком от Покупателя для поставки Товара, не допускается без письменного согласия Покупателя.

15.2. Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по настоящему Договору третьим лицам.

15.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

15.4. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись стороны, в последующем должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах договора. В любом из случаев срок получения такого документа, письма, уведомления, начинает течь с момента направления электронного сообщения. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться принятыми к исполнению другой стороной с даты отправления электронного письма.

15.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

15.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

15.7. К настоящему Договору прилагаются :

*15.7.1 Спецификация (приложение № 1);*

**16. Адреса и платёжные реквизиты Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Покупатель:*****ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» г.Выборг***Адрес: 188810, г. Выборг, Ленинградское шоссе, д. 23Факс: 8(81378) 2-52-11ИНН 4711057191/КПП 471101001БИК – 114030653, ОКПО – 01109153ОКОГУ – 4100612, ОКВЭД – 85.1ОГРН – 1114700879343, ОКАТО 41417000000ОКТМО- 41615101001Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России» г. Санкт – ПетербургКорр. счет – 30101810500000000653Р/с – 40703810655390110292 – по внебюджетным средствамР/с – 40703810155390000103 – для расчетов с фондами ОМС | **Поставщик:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Карасев О.С./E-mail: uzlovaja@mail.ru | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

Приложение №1

к договору № \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

Спецификация

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара /Производитель/Страна производства | Ед.изм. | Кол-во  | НДС %. | Цена за ед. с НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Стоимость вкл. НДС, руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |
|  |  |

Итого по Спецификации – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей 00 копеек, в том числе НДС 0% - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей 00 копеек.

|  |  |
| --- | --- |
| от ПокупателяЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» г. ВыборгГлавный врач \_\_\_\_\_\_\_/О.С. Карасев/ | от Поставщика |